Manual de usuario

Nombre del Proyecto: Plataforma Web de Monitoreo y Predicción Térmica Bluetek

Cliente: Bluetek

Duración total del proyecto: 08/09/2025 – 23/11/2025

Metodología: Scrum + CRISP-DM

Tabla de contenidos:

1. Introducción	3

2. Acceso al Sistema	3

2.1 Requisitos mínimos	3

2.2 Ingreso	3

3. Perfiles de Usuario	4

Nivel 1 –  Administrador	4

Nivel 2 – Jefe de Operaciones	4

Nivel 3 – Encargado de Local	4

4. Navegación General del Sistema	4

4.1 Menú principal	4

4.2 Encabezado	5

4.3 Área de trabajo	5

5. Descripción de las Funcionalidades	5

5.1 Dashboard General	5

5.2 Módulo de Dashboard	5

5.3 Cierre de Sesión	6

6. Casos de Uso Frecuentes	6

Caso 1: Ver la temperatura actual de cada zona	6

Caso 2: Ver tendencias de temperatura del día	6

Caso 3: Identificar una anomalía	6

Caso 4: Consultar la proyección térmica	7

7. Mensajes de Error y Soluciones	7

8. Recomendaciones de Uso	8

9. Glosario Básico	8

10. Preguntas Frecuentes (FAQ)	8

1. ¿Cada cuánto se actualizan los datos?	8

2. ¿Qué hago si veo una temperatura anormal?	8

3. ¿Por qué algunas zonas no muestran CO₂?	8

4. ¿El sistema permite controlar equipos HVAC?	8

11. Anexos	9

## 1. Introducción

Este manual explica, de forma práctica y sencilla, cómo utilizar el sistema web desarrollado para el Proyecto Bluetek. El objetivo es que cualquier usuario pueda visualizar correctamente la información térmica de las distintas zonas del recinto y comprender los gráficos, datos y estados que muestra la interfaz.

El sistema permite monitorear en tiempo real la temperatura por zona, junto con visualizar patrones diarios y proyecciones generadas por el modelo predictivo. No incluye funciones avanzadas de administración ni integración con Bluetek Cloud comercial, pues están fuera del alcance del proyecto.

## 2. Acceso al Sistema

### 2.1 Requisitos mínimos

- Navegador recomendado: Google Chrome o Microsoft Edge

- Conexión a internet

- Usuario y contraseña entregados por el administrador del sistema

### 2.2 Ingreso

- Abrir el navegador.

- Ingresar la URL del sistema web (será asignada según el despliegue).

- Ingresar credenciales.

- Presionar “Iniciar sesión”.

Si las credenciales son correctas, el sistema mostrará el panel principal.

## 3. Perfiles de Usuario

El sistema implementa dos niveles de usuario:

### Nivel 1 –  Administrador

- Gestionar usuarios del sistema.

- Crear nuevos usuarios y asignarles un rol.

- Editar información de usuarios existentes.

- Eliminar usuarios cuando corresponda.

- Acceder a todas las zonas y todas las funcionalidades del sistema.

- Supervisar el estado general del sistema.

### Nivel 2 – Jefe de Operaciones

- Acceso al panel completo.

- Puede ver tendencias, estados y mediciones en detalle.

- Rol principal para analizar anomalías.

### Nivel 3 – Encargado de Local

- Accede solo a las zonas de su recinto.

- Ve temperatura, humedad y CO₂.

- Accede al dashboard de predicciones.

## 4. Navegación General del Sistema

Una vez dentro, la plataforma muestra un diseño simple y funcional dividido en tres secciones principales:

### 4.1 Menú principal

Incluye las siguientes opciones:

- Dashboard General

- Zonas

- Predicciones

- Perfil

- Cerrar sesión

### 4.2 Encabezado

- Nombre del usuario

- Fecha y hora actual

- Indicador de estado de conexión con los datos

### 4.3 Área de trabajo

Es el espacio donde se visualizan las secciones seleccionadas del menú.

## 5. Descripción de las Funcionalidades

### 5.1 Dashboard General

Es la pantalla inicial y resume el estado térmico del recinto.

Incluye:

- Temperatura actual promedio

### 5.2 Módulo de Dashboard

Este módulo muestra la salida del modelo predictivo desarrollado por el equipo.

El sistema despliega:

- Temperatura proyectada para las próximas horas

- Tendencia térmica esperada por zona

- Alertas predictivas (ej.: “posible sobrecarga térmica en 2 horas”)

El modelo utilizado en el desarrollo es LightGBM, optimizado para trabajar con:

- Temperatura

- Humedad relativa

- CO₂

- Variables temporales (hora, día, mes)

### 5.3 Cierre de Sesión

Para salir del sistema:

- Abrir menú lateral.

- Seleccionar Cerrar sesión.

El sistema vuelve a la pantalla de inicio.

## 6. Casos de Uso Frecuentes

### Caso 1: Ver la temperatura actual de cada zona

- Entrar al sistema.

- Ir al menú Zonas.

- Seleccionar una zona.

- Revisar los valores instantáneos.

### Caso 2: Ver tendencias de temperatura del día

- Ir a Historial.

- Elegir una zona.

- Seleccionar “Hoy” como rango.

- Observar el gráfico de evolución.

### Caso 3: Identificar una anomalía

El sistema marca en rojo los valores fuera de parámetros típicos:

- Temperatura > 30°C

- Temperatura < 15°C

Si aparece un valor crítico, el usuario debería revisar:

- Si la zona está muy concurrida

- Si la puerta está abierta

- Si hay un equipo HVAC apagado o saturado

### Caso 4: Consultar la proyección térmica

- Acceder a Predicciones.

- Revisar curvas de proyección.

- Interpretar alertas si existen.

## 7. Mensajes de Error y Soluciones

| Mensaje | Significado | Cómo solucionarlo |
| --- | --- | --- |
| “No hay datos disponibles” | No llegaron datos desde el dataset o API local | Revise la conexión, asegure que existan registros para esa hora |
| “Error de autenticación” | Usuario o clave incorrecta | Reingresar datos o solicitar restablecimiento |
| “Zona no disponible” | El usuario no tiene permiso sobre esa zona | Revisar perfil asignado |
| “Fallo de predicción” | El modelo no pudo ejecutarse con los datos actuales | Volver a intentar o revisar que no existan nulos en el dataset |

## 8. Recomendaciones de Uso

- Revisar el Dashboard cada inicio de turno.

- Consultar las predicciones para anticipar posibles sobrecargas.

- Comparar zonas entre sí para detectar inconsistencias de sensores.

- Reportar valores atípicos para validarlos con mantenimiento.

## 9. Glosario Básico

Temperatura (°C): calor del ambiente interior.
 Humedad relativa (% RH): cantidad de vapor de agua en el aire.
 CO₂ (ppm): indica ocupación y calidad de aire.
 Modelo predictivo: algoritmo que estima valores futuros.
 Zona: área del edificio asociada a un termostato o sensor.
 Dashboard: resumen visual de la información.

## 10. Preguntas Frecuentes (FAQ)

### 1. ¿Cada cuánto se actualizan los datos?

Depende del sensor, pero generalmente cada 1–5 minutos.

### 2. ¿Qué hago si veo una temperatura anormal?

Revisar el historial y verificar si es un patrón o un valor inesperado.

### 3. ¿Por qué algunas zonas no muestran CO₂?

Porque no todos los espacios cuentan con ese tipo de sensor.

### 4. ¿El sistema permite controlar equipos HVAC?

No. Esta versión solo muestra datos de monitoreo.

## 11. Anexos

- Estructura real de variables del dataset

- Mapa de zonas del caso de estudio

- Esquema referencial del flujo de datos